## Справка
№ | Тип | Модель | Место | Масло | Инструмент | Пароль | ВФ | МФ | МС | РЕ | Допы | Посл. ТО | ЧН | Чей | СН | Воздушный фильтр | Масляной фильтр | Сепаратор | Ремень | ШД
1 | КП | BOGE SLF 125 №1 | ДОФ | 55-60 | Сумка+Рем | 00111 | 1 | 1 | 3 | + | Воздух подавать в отверстие сразу над сливом. После ТО закрыть приточку | 110822 | 50137 | Комбинат | 5062136 | MH2078 | SH8109, 558000308Р | S3702 | 1507 | 1
2 | КП | BOGE S 125 №3 | ДОФ | 55-60 | Сумка+Рем | 2308 | 1 | 1 | 3 | + | Сложный сброс ТО (инстр. в ЭЩ). Нужен ремень для СЕП | 240322 | 6773 | Комбинат | 5062089 | MH2078 | SH8705 | S3702 |  | 1
3 | КП | Airpool K11 | ДОФ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | + | Рабочий, но даже не подключен к сети (который левый) |  |  | Комбинат | S00300121 | SA 6663 | SH8113 | S5506 |  | 1
4 | ВД | Aerzen D98S DG (-3м) | Обжиг | ~17 | 2х20а и 5а | 210364 | 1 | 1 | 0 | + | [2 очередь] Замена масла около 2х часов. Лить спереди. См. ур. масла сзади | 030622 | 12496 | Комбинат | Сверху на ВП |  | Kentek LS32655 |  | 2650 | 1
5 | ВД | Aerzen D98S №1 | Обжиг | Д6 Б3 | к22 к24 | 210364 | 1 | 1 | 5 | + | (Кубичек) Нужны 2 накручивающихся шланга и 2ГК 10л |  |  | Комбинат | Сверху на ВП |  |  |  | XPC2800 | 1
6 | ВД | Aerzen D98S №2 | Обжиг | Д6 Б3 | к22 к24 | 210364 | 1 | 1 | 5 | + | (Кубичек) Нужны 2 накручивающихся шланга и 2ГК 10л |  |  | Комбинат | Сверху на ВП |  |  |  | XPC2800 | 1
7 | ВД | Atlas Copco ZB 5 VSD+ №3 | Обжиг | [6 empty] | 0 |  |  |  | Комбинат | APF252812 |  |  |  |  | 1
8 | ВД | Atlas Copco ZB 5 VSD+ №4 | Обжиг | [6 empty] | 0 |  |  |  | Комбинат | APF246034 |  |  |  |  | 1
9 | ВД | Atlas Copco ZB110VSD №5 | Обжиг | [6 empty] | 0 |  |  |  | Комбинат | APF222522 |  |  |  |  | 1
10 | КП | KAESER ЕSD 375 M 1.1 | 2 очередь | Бочка | тН6 т17 - | У Игоря | 1 |  | 1 | 0 | Длинная головка на 19, большой кордан. Масло должно скрывать боёк | 020622 | 10599 | Комбинат | 1063 |  |  |  |  | 1
11 | КП | KAESER ЕSD 375 M 2.1 | 2 очередь | Бочка | тН6 т17 - | У Игоря | 1 |  | 1 | 0 | Длинная головка на 19, большой кордан. Масло должно скрывать боёк |  |  | Комбинат | 1065 |  |  |  |  | 1
12 | КП | KAESER ЕSD 375 M 3.1 | 2 очередь | Бочка | тН6 т17 - | У Игоря | 1 |  | 1 | 0 | Длинная головка на 19, большой кордан. Масло должно скрывать боёк | 080622 | 11038 | Комбинат | 1066 |  |  |  |  | 1
13 | КП | KAESER ЕSD 375 M 4.1 | 2 очередь | Бочка | тН6 т17 - | У Игоря | 1 |  | 1 | 0 | Длинная головка на 19, большой кордан. Масло должно скрывать боёк | 100622 | 11206 | Комбинат | 1064 |  |  |  |  | 1
14 | КП | KAESER CSDХ 165 M 1.2 | 2 очередь | 35-40 | т13 к27+30 | В ЭЩ | 1 |  | 1 | 0 | Масло: рес ≈ 24л, рад ≈ 15л, МФ ≈ 1л, быстросъём-к в КП |  |  | Комбинат | 1209 |  |  |  |  | 1
15 | КП | KAESER CSDХ 165 M 2.2 | 2 очередь | 35-40 | т13 к27+30 | В ЭЩ | 1 |  | 1 | 0 | Масло: рес ≈ 24л, рад ≈ 15л, МФ ≈ 1л, быстросъём-к в КП |  |  | Комбинат | 1210 |  |  |  |  | 1
16 | КП | KAESER CSDХ 165 M 3.2 | 2 очередь | 35-40 | т13 к27+30 | В ЭЩ | 1 |  | 1 | 0 | Масло: рес ≈ 24л, рад ≈ 15л, МФ ≈ 1л, быстросъём-к в КП |  |  | Комбинат | 1214 |  |  |  |  | 1
17 | КП | KAESER CSDХ 165 M 4.2 | 2 очередь | 35-40 | т13 к27+30 | В ЭЩ | 1 |  | 1 | 0 | Масло: рес ≈ 24л, рад ≈ 15л, МФ ≈ 1л, быстросъём-к в КП |  |  | Комбинат | 1208 |  |  |  |  | 1
18 | ОС | TI 601 M 1.3 | 2 очередь | 0 | Кувалда | Нет | 0 | 5 | 0 | 0 | Сбросить ТО: Зажать ESC > Время до ТО поменять на 2301 и обратно |  |  | Комбинат | 1076 |  |  |  |  | 1
19 | ОС | TI 601 M 2.3 | 2 очередь | 0 | Кувалда | Нет | 0 | 5 | 0 | 0 | Сбросить ТО: Зажать ESC > Время до ТО поменять на 2301 и обратно |  |  | Комбинат | 1075 |  |  |  |  | 1
20 | ОС | TI 601 M 3.3 | 2 очередь | 0 | Кувалда | Нет | 0 | 5 | 0 | 0 | Сбросить ТО: Зажать ESC > Время до ТО поменять на 2301 и обратно |  |  | Комбинат | 1073 |  |  |  |  | 1
21 | КП | Atlas Copco GA45 №3 | 3 очередь | 15-20 | Т13, К32 | Нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-шка. Короткий шланг.(Приоритет: 1-й парам. "Уставка давления") | 010822 | 34197 | Комбинат | АРI481472 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
22 | КП | Atlas Copco GA45 №4 | 3 очередь | 15-20 | Т13, К32 | Нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-шка. Короткий шланг.(Приоритет: 1-й парам. "Уставка давления") | 100822 | 8475 | Комбинат | АРI487663 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
23 | ВД | Aerzen D98S DG | 3 очередь |  |  | 210364 | 1 |  | 0 | + |  |  |  | Комбинат | 1052225 |  |  |  |  | 1
24 | ВД | Atlas Copco ZB-110 №2 | 3 очередь |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комбинат | APF222664 |  |  |  |  | 1
25 | ВД | Atlas Copco ZB-110 №3 | 3 очередь |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комбинат | APF222434 |  |  |  |  | 1
26 | КП | REMEZA ВК75Е-13 | КСМД | 30 |  | Есть | 1 | 1 | 2 | 1 | Сброс ТО: 0+три последние цифры СН | 130722 | 113 | Комбинат | 181125 | SA6152 | SH8147 | DF5004 |  | 1
27 | КП | Comaro MD 37-08 | КСМД |  |  | 9016 | [7 empty] | Комбинат | C5N37B424424 |  |  |  |  | 1
28 | КП | Dali DL-6,0/8RA | КСМД | 20-25 | Сумка | 9999 | 1 | 1 | 1 | 5 | Нужен поддон для масла. Воронка и шланг не нужны. | 290722 | 1261 | Комбинат | 13092610 |  |  |  |  | 1
29 | КП | Atlas Copco GA45 №1 | ГП 1 | 15-20 | Т13, К32 | Нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-шка. Короткий шланг.(Приоритет: 1-й парам. "Уставка давления") |  |  | Комбинат | АРI468267 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
30 | КП | Atlas Copco GA45 №2 | ГП 1 | 15-20 | Т13, К32 | Нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-шка. Короткий шланг.(Приоритет: 1-й парам. "Уставка давления") | 050722 | 7022 | Комбинат | АРI468268 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
31 | КП | Atlas Copco GA45 №3 | ГП 1 | 15-21 | Т13, К32 | Нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-шка. Короткий шланг.(Приоритет: 1-й парам. "Уставка давления") | 300622 | 7776 | Комбинат | АРI487621 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
32 | КП | Atlas Copco GA45 №1 | ГП 2 | 15-23 | Т13, К32 | Нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-шка. Короткий шланг.(Приоритет: 1-й парам. "Уставка давления") |  |  | Комбинат | API869348 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
33 | КП | Atlas Copco GA45 №3 | ГП 2 | 15-22 | Т13, К32 | Нет | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-шка. Короткий шланг.(Приоритет: 1-й парам. "Уставка давления") |  |  | Комбинат | АРI487620 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
34 | КП | Atlas Copco G7FF | Нов.сгущ. | 4 |  | 9989 | 1 | 1 | 1 | + | Это тоже пульпа |  |  | Комбинат | ITJ155923 |  |  |  | XPZ1180 | 1
35 | КП | Atlas Copco GA7FF №1 | Нов.сгущ. | 5 | к36 | Нет | 1 | 1 | 1Л | 2 | Это тоже пульпа. Сбросить ТО: D6 (Ключик) -> Sure? -> Ok. | 110722 | 29880 | Комбинат | CAI720697 | A9615 | SH8113 | DF5075 | XPZ1180 | 1
36 | КП | Atlas Copco GA7FF №2 | Нов.сгущ. | 5 | к36 | Нет | 1 | 1 | 1Л | 2 | Это тоже пульпа. Сбросить ТО: D6 (Ключик) -> Sure? -> Ok. |  |  | Комбинат | CAI723506 |  |  |  | XPZ1180 | 1
37 | КП | Dali DL-6,0/8RA | Пульпа-ная | 20-25 | Сумка | 9999 | 1 | 1 | 1 | 5 | Нужен поддон для масла. Воронка и шланг не нужны. |  |  | Комбинат | 15020109 |  |  |  | XPA1700 | 1
38 | КП | KAESER SM13 | Перегрузка | 4 | Сумка | В ЭЩ | 1 | 1 | 1 | 1 | (ПРС - официальное название) БС нужен. Можно без поддона. | 220322 | 8296 | Комбинат | 1139 |  |  |  |  | 1
39 | КП | Airpool K11 | Шихта |  |  |  | 1 | 1 | 1 | + |  | 010722 | 14628 | Комбинат | S13100917 | SA 6663 | SH8113 | S5506 |  | 1
40 | КП | KAESER FSD 475 №1 | Шихта | Бочка | тН6 т17 о | Карта | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Комбинат | 1037 |  |  |  |  | 1
41 | КП | KAESER FSD 475 №2 | Шихта | Бочка | тН6 т17 о | Карта | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Комбинат | 1034 |  |  |  |  | 1
42 | КП | KAESER FSD 475 №3 | Шихта | Бочка | тН6 т17 о | Карта | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Комбинат | 1035 |  |  |  |  | 1
43 | КП | KAESER FSD 475 №4 | Шихта | Бочка | тН6 т17 о | Карта | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Комбинат | 1038 |  |  |  |  | 1
44 | ВД | KAESER DBC236C №2 | Шихта | 0,5 | т10 к24х2 | В ЭЩ | 1 | 0 | 0 | + | Масло специальное | 300522 | 12570 | Комбинат | 7197 |  |  |  | XPZ1420 | 1
45 | ВД | KAESER DBC236C №3 | Шихта | 0,5 | т10 к24х2 | В ЭЩ | 1 | 0 | 0 | + | Масло специальное |  |  | Комбинат | 7198 |  |  |  | XPZ1420 | 1
46 | ВД | KAESER DBC236C №4 | Шихта | 0,5 | т10 к24х2 | В ЭЩ | 1 | 0 | 0 | + | Масло специальное |  |  | Комбинат | 7200 |  |  |  | XPZ1420 | 1
47 | ВД | KAESER DBC236C №5 | Шихта | 0,5 | т10 к24х2 | В ЭЩ | 1 | 0 | 0 | + | Масло специальное | 260722 | 8056 | Комбинат | 7196 |  |  |  | XPZ1420 | 1
48 | ВД | KAESER DBC236C №6 | Шихта | 0,5 | т10 к24х2 | В ЭЩ | 1 | 0 | 0 | + | Масло специальное |  |  | Комбинат | 7199 |  |  |  | XPZ1420 | 1
49 | КП | KAESER SM13 | Шихта | 4 | Сумка | В ЭЩ | 1 | 1 | 1 | 1 | Можно без поддона |  |  | Комбинат | 1118 |  |  |  |  | 1
50 | ОС | KAESER TI 751 №1 | Шихта | 0 | Кувалда | Нет | 0 | 5 | 0 | 0 | Сбросить ТО: Зажать ESC > Время до ТО поменять на 2301 и обратно | 150622 | 19286 | Комбинат | 1100 |  |  |  |  | 1
51 | ОС | KAESER TI 751 №2 | Шихта | 0 | Кувалда | Нет | 0 | 5 | 0 | 0 | Сбросить ТО: Зажать ESC > Время до ТО поменять на 2301 и обратно | 150622 | 18903 | Комбинат | 1103 |  |  |  |  | 1
52 | ОС | KAESER TI 751 №3 | Шихта | 0 | Кувалда | Нет | 0 | 5 | 0 | 0 | Сбросить ТО: Зажать ESC > Время до ТО поменять на 2301 и обратно | 150622 | 15222 | Комбинат | 1101 |  |  |  |  | 1
53 | КП | Renner RSDKF15 | 2 очередь | [10 empty] | ЦТК и ЛИ | 235042 |  |  |  |  | 1
54 | КП | Boge C15LDR-750 | 2 очередь | 9 | h10 | 00111 | 1 | 1 | 1 | ? | Там где-то есть шланг для слива. Снимать нужно 2 крыши и 2 стенки. | 080722 | 11880 | ЦТК и ЛИ | 5074645 |  |  |  |  | 1
55 | КП | COMPRAG ARD-1108 | 2 очередь | ~8 | Сумка | 0009 | 1 | 1 | 1 | 0 | Легко, но подтекает (нужно много ветоши). | 190822 | 16967 | ЦТК и ЛИ | 121934 |  |  |  |  | 1
56 | КП | Renner RSDK 3,0 | Сгущение | 4-6 | Сумка | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | [Бассейн у ДОФа] (Воздух нужен для пневмоклапанов) Встроенный ОС | 170822 | 13286 | ЦТК и ЛИ | 520018 | MB152 | 00209 | S5506 |  | 1
57 | КП | Remeza ВК15Е-10-500Д | ДОФ | 4-6 | Сумка К22 | 0+3SN | 1 | 1 | 1 | 2 | Шланг внутри. Нужно снимать верхнюю крышку. Легко | 170822 | 4252 | ЦТК и ЛИ | 210828 | MB152 | 00209 | S5506 |  | 1
58 | ОС | Remeza RFDa 110 | ДОФ | [7 empty] | Спареный с Remeza BK15 |  |  | ЦТК и ЛИ | ITJ457418 |  |  |  |  | 1
59 | КП | Atlas Copco GA55 №1 | Комбин-я | 15-20 | 2х20а и 5а | Нет | 1 | 2 | 1 | 0 | Достаточно просто. (Регулировка: 1-й парам. "Уставка давления") |  |  | УЖДТ | API624372 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4052 |  | 1
60 | КП | Atlas Copco GA55 №2 | Комбин-я | 15-20 | 2х20а и 5а | Нет | 1 | 2 | 1 | 0 | Достаточно просто. (Регулировка: 1-й парам. "Уставка давления") | 180822 | 26310 | УЖДТ | API624374 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4052 |  | 1
61 | КП | BOGE S 101 | Карьерная |  | Сумка | 00111 | [7 empty] | УЖДТ | 5061378 |  |  |  |  | 0
62 | КП | BOGE S 101 | Карьерная |  | Сумка | 00111 | [7 empty] | УЖДТ | 5061377 |  |  |  |  | 0
63 | ОС | DAV-330 | Карьерная | [10 empty] | УЖДТ | 38313473 |  |  |  |  | 0
64 | КП | Atlas Copco GA22 | Новая | 10 | к41 (или >) | ? |  |  |  |  | Мёрзнет замок. Лайфхак при сливе масла. СЕП меняется через раз |  |  | УЖДТ | CAI874663 |  |  |  |  | 0
65 | КП | Atlas Copco GA55 | Рудная | 15-20 | 2х20а и 5а | ? | 1 | 2 | 1 | 0 | Достаточно просто. (Регулировка: 1-й парам. "Уставка давления") | 290622 | 26558 | УЖДТ | API510206 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4052 |  | 0
66 | ОС | Atlas Copco CD-140 | Рудная | [7 empty] | Если работает, то горит первая и третья лампочки |  |  | УЖДТ | AII802538 |  |  |  |  | 0
67 | КП | L55-10A CompAir №2 | Пит-стоп | 25-30 | 14 17 - | 3031 | 1 | 1 | 1 | 0 | Набирать в ЦТА. 5шка под слив |  |  | УРКТ | CD10012995002 |  |  |  |  | 0
68 | КП | L55-10A CompAir №1 | Пит-стоп | 25-30 | 14 17 - | 3100 | 1 | 1 | 1 | 0 | Набирать в ЦТА. 5шка под слив |  |  | УРКТ | CD10012995001 |  |  |  |  | 0
69 | КП | Comaro SB 15-10 | РКС-12 | 7-10 | Н10 ? | 9999 | 1 | 1 | 1 | 3 | (Борт карьера). Набирать в ЦТА. Сливать в ГТ и ДМ | 150822 | 22539 | УРКТ | 17061504 | SA 6931 | 1613610590 | DF5004 | XPZ 1237 | 0
70 | КП | Comaro SB 15-10 | ГТ и ДМ |  |  | 9016 | [7 empty] | УРКТ | 17081501 |  |  |  |  | 0
71 | КП | НВ-14ПМ2 | ЦТА |  |  | 5188 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | УРКТ | 7029 |  |  |  |  | 0
72 | КП | KAESER CSD 85T (Ш) | ЦТА | ~25 | ДГ13 К9 К | Нива | 1 | 1 | 1 | 0 | Клапан на ресиве можно поднять вверх неотцепляя клапан. БС | 280722 | 19863 | УРКТ | 1930 |  |  |  |  | 0
73 | КП | KAESER CSD 85T | ЦТА | ~25 | ДГ13 К9 К | Нива | 1 | 1 | 1 | 0 | Клапан на ресиве можно поднять вверх неотцепляя клапан. БС |  |  | УРКТ | 1931 |  |  |  |  | 0
74 | КП | KAESER SM12 | БМО | 4-5 | Сумка | BASIK | 1 | 1 | 1 | 1 | Звонок у двери |  |  | БМО | 1266 |  |  |  |  | 0
75 | КП | Atlas Copco GA-18FF | ЗРГО | [10 empty] | УР | API465087 |  |  |  |  | 0
76 | КП | FINI Micro SE 4,0-08 | Газель | [10 empty] | УР | 3795960002 |  |  |  |  | 0
77 | КП | FINI Micro SE 4,0-09 | Газель | [10 empty] | УР | 3795960003 |  |  |  |  | 0
78 | КП | FINI Micro SE 4,0-10 | Монтажка | [10 empty] | УР | 3795960001 |  |  |  |  | 0
79 | КП | Dali DL-2,2/10RA | Центр-ый |  |  | 9999 ? |  |  |  |  | Находится в синем контейнере |  |  | РУ | 20050133 |  |  |  |  | 0
80 | КП | Dali DL-2,2/10RA | Южный |  |  | 9999 ? |  |  |  |  | Находится в синем контейнере |  |  | РУ | 20050129 |  |  |  |  | 0
81 | КП | Dali DL-2,2/10RA | Северный |  |  | 9999 ? |  |  |  |  | Находится в синем контейнере |  |  | РУ | 20050124 |  |  |  |  | 0
82 | КП | Dali DL-2,2/10RA | Склад соли |  |  | 9999 ? |  |  |  |  | Находится в синем контейнере |  |  | РУ | 20050134 |  |  |  |  | 0
Выведены из эксплотации:
12 | КП | Atlas Copco GA45 №1 | Обжиг | [11 empty] | АРI481470 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
13 | КП | Atlas Copco GA45 №2 | Обжиг | [11 empty] | АРI481469 | A9195 | 2903 7525 00 | DE 4051 |  | 1
18 | КП | Airpool K11 | ДОФ | [11 empty] | S00060617 | SA 6663 | SH8113 | S5506 |  | 1
28 | КП | VMTEC CSV-55F-10 | ГП 2 | [11 empty] | 55009 | SA6036 | O0294 | S9393 |  | 1

## Сокращения
КП | Компрессор | ВП | Винтовая пара
ВД | Воздуходувка | о | Отвёртка
ОС | Осушитель (сжатого воздуха) | ШД | Шаговая доступность
ВФ | Воздушный фильтр | ГВ | Гайковёрт
МФ | Масляной фильтр | [] | Ориентир для определения местоположения
СЕП | Сепаратор | Комбин-я | Комбинатская ( :D )
РЕМ | Ремень
РАД | Радиатор
РЕС | Ресивер
ЧН | Часы наработки
СН (SN) | Серийный номер (Serial number)
*136 | Последние три цифры СН
ГП1 (ПБ1) | Готовая продукция, бункер 1 (ближний)
~ | Примерно
Д6 Б3 | (Масло) В дальнее отверстие 6 л., в ближнее 3 л.
5а | Пятишка
тН6 | Трещётка с шестигранником на 6 мм
к41 | Ключ на 41 мм
Л (LH) | Левая резьба
ЭЩ | Электрощит
ГК | Грязная канистра
ЧК | Чистая канистра
БСШ | Быстросъёмный шланг

## Обход
№ | Т | Модель | Место | СН | Ч.Н. | № | Т | Модель | Место | СН | Ч.Н.
1 | КП | BOGE SLF 125 №1 | ДОФ | *136 |  | 32 | КП | KAESER CSDХ 165 M3.2 | 2 очер. | *214
2 | КП | BOGE S 125 №3 | ДОФ | ? |  | 33 | КП | KAESER CSDХ 165 M2.2 | 2 очер. | *210
3 | ВД | Aerzen D98S/DN250 DG | -3 м | *511 |  | 34 | КП | KAESER CSDХ 165 M4.2 | 2 очер. | *208
4 | ВД | Aerzen D98S №1 | Обжиг | ? |  | 35 | КП | KAESER CSDХ 165 M1.2 | 2 очер. | *209
5 | ВД | Aerzen D98S №2 | Обжиг | ? |  | 36 | ОС | TI 601 M 3.3 | 2 очер. | *073
6 | ВД | Atlas Copco ZB5 №3 | Обжиг | ? |  | 37 | ОС | TI 601 M 2.3 | 2 очер. | *075
7 | ВД | Atlas Copco ZB5 №4 | Обжиг | *034 |  | 38 | ОС | TI 601 M 1.3 | 2 очер. | *076
8 | ВД | Atlas Copco ZB-110 №5 | Обжиг | *522 |  | 39 | КП | KAESER FSD 475 №1 | Шихта | *037
9 | КП | Atlas Copco G7FF | Нов.сгущ. | *923 |  | 40 | КП | KAESER FSD 475 №2 | Шихта | *034
10 | КП | Atlas Copco GA7FF №1 | Нов.сгущ. | *697 |  | 41 | КП | KAESER FSD 475 №3 | Шихта | *035
11 | КП | Atlas Copco GA7FF №2 | Нов.сгущ. | *506 |  | 42 | КП | KAESER FSD 475 №4 | Шихта | *038
12 | КП | Atlas Copco GA45 №3 | 3 очер. | *472 |  | 43 | ВД | KAESER DBC236C №2 | Шихта | *197
13 | КП | Atlas Copco GA45 №4 | 3 очер. | *663 |  | 44 | ВД | KAESER DBC236C №3 | Шихта | *198
14 | КП | Airpool K11 | Шихта | *917 |  | 45 | ВД | KAESER DBC236C №4 | Шихта | *200
15 | КП | Airpool K11 | Сгущ. | ? |  | 46 | ВД | KAESER DBC236C №5 | Шихта | *196
16 | ВД | Aerzen D98S/DN250 DG | 3 очер. | *225 |  | 47 | ВД | KAESER DBC236C №6 | Шихта | *199
17 | ВД | Atlas Copco ZB-110 №2 | 3 очер. | *664 |  | 48 | КП | KAESER SM13 | Шихта | *118
18 | ВД | Atlas Copco ZB-110 №3 | 3 очер. | *434 |  | 49 | ОС | KAESER TI 751 №1 | Шихта | *100
19 | КП | REMEZA ВК75Е-13 | КСМД | *125 |  | 50 | ОС | KAESER TI 751 №2 | Шихта | *103
20 | КП | Comaro MD 37-08 | КСМД | *424 |  | 51 | ОС | KAESER TI 751 №3 | Шихта | *101
21 | КП | Dali DL-6,0/8RA | Дроб. | *610 |  | 52 | КП | KAESER SM13 | Перегр. | *139
22 | КП | Dali DL-6,0/8RA | Пульп. | *109 |  | УЖДТ
23 | КП | Atlas Copco GA45 №1 | ГП 1 | *267 |  | 53 | КП | Atlas Copco GA55 №1 | Комб-ая | *372
24 | КП | Atlas Copco GA45 №2 | ГП 1 | *268 |  | 54 | КП | Atlas Copco GA55 №2 | Комб-ая | *374
25 | КП | Atlas Copco GA45 №3 | ГП 1 | *621 |  | ЦТК и ЛИ
26 | КП | Atlas Copco GA45 №3 | ГП 2 | *620 |  | 55 | КП | Renner RSDKF15 | 2 очередь | *042
27 | КП | Atlas Copco GA45 №1 | ГП 2 | *348 |  | 56 | КП | Renner RSDKF-3,0 | Сгущ. | *018
28 | КП | KAESER ЕSD 375 M 4.1 | 2 очер. | *064 |  | 57 | КП | Boge C15LDR-750 | 2 очередь | *645
29 | КП | KAESER ЕSD 375 M 1.1 | 2 очер. | *063 |  | 58 | КП | COMPRAG ARD-1108 | 2 очередь | *934
30 | КП | KAESER ЕSD 375 M 2.1 | 2 очер. | *065 |  | 59 | КП | Remeza ВК15Е-10-500Д | ДОФ | ?
31 | КП | KAESER ЕSD 375 M 3.1 | 2 очер. | *066 |  | 60 | ОС | Remeza RFDa 110 | ДОФ | ?

## Лайфхаки
1. На некоторых компрессорах можно подать воздух в ресивер для быстрого слива масла
2. Если ошибка "Аварийная остановка" не скидывается, то как вариант слегка ударить магнитный пускатель сбоку
3.

## 2022
Дата |  | Запланировано: | Сделано:
1.01 | сб | -
2.01 | вс | - |  | Январь
3.01 | пн | - |  | Февраль
4.01 | вт | - |  | Март
5.01 | ср | - |  | Апрель
6.01 | чт | - |  | Май
7.01 | пт | - |  | Июнь
8.01 | сб | - |  | Июль
9.01 | вс | - |  | Август
10.01 | пн | - |  | Сентябрь
11.01 | вт | - |  | Октябрь
12.01 | ср | - |  | Ноябрь
13.01 | чт | - |  | Декабрь
14.01 | пт | -
15.01 | сб | -
16.01 | вс | -
17.01 | пн | -
18.01 | вт | -
19.01 | ср | -
20.01 | чт | -
21.01 | пт | -
22.01 | сб | -
23.01 | вс | -
24.01 | пн | -
25.01 | вт | -
26.01 | ср | -
27.01 | чт | -
28.01 | пт | -
29.01 | сб | -
30.01 | вс | -
31.01 | пн | -
1.02 | вт | -
2.02 | ср | -
3.02 | чт | -
4.02 | пт | -
5.02 | сб | -
6.02 | вс | -
7.02 | пн | -
8.02 | вт | -
9.02 | ср | -
10.02 | чт | -
11.02 | пт | -
12.02 | сб | -
13.02 | вс | -
14.02 | пн | -
15.02 | вт | -
16.02 | ср | -
17.02 | чт | -
18.02 | пт | -
19.02 | сб | -
20.02 | вс | -
21.02 | пн | -
22.02 | вт | -
23.02 | ср | -
24.02 | чт | Упаковка винтовой пары в цеху. Приделывание ножек для транспортировки. | Обед. Обдув 475-х на шихте: №4 и №3.
25.02 | пт | ТО РКС 12. Обед. Замена фильтров на 2 очереди на 5 воздуходувке. | И замена нижнего вентилятора.
26.02 | сб | -
27.02 | вс | -
28.02 | пн | Объезд. Обед. Объезд.
1.03 | вт | Заправка, дообъезд. Обед. Обдув на ПБ 1.3. ТО новая сгущ. 1-го из 1.
2.03 | ср | ТО ПБ 1.3. Обед. Проверка ремней ВД на шихте. Кибер-безопасность.
3.03 | чт | ТО ВД 2 шихта. Обед. Наведение порядка + Подготовка к ТО 4.03
4.03 | пт | ДОФ ТО КР Boge №1. Обед. Чистка инструментов + Автомойка
5.03 | сб | Замена клапана ОС на комбинатской.
6.03 | вс
7.03 | пн
8.03 | вт
9.03 | ср | Объезд. Обед. Обдув фильтров на шахте, КП: 1,2,4
10.03 | чт | Чистка клапанов. Обед. ТО пульпа Dali
11.03 | пт | Исправление ошибки на 1214. Обед. ТО ОС 2-оч.
12.03 | сб
13.03 | вс
14.03 | пн | Объезд. Обед. Дообъезд. ТО ВД№6 шихта
15.03 | вт | Встреча гостей из Питера. Обед. ТО SM13 На шихте
16.03 | ср | Проводы гостей из Питера. Обед. Замена ВФ на 1 и 3 КП шихты
17.03 | чт | Заправка, шиномонтажка в городе. Обед. ТО ВД -3.
18.03 | пт | ТО КП ЦТА Дальний. Обед. Доделывание
19.03 | сб
20.03 | вс
21.03 | пн | Объезд. ТО новой станции. Обед. Ремонт комаро на ГТиДМ.
22.03 | вт | ТО перегрузки. Обед. Объезд
23.03 | ср | ТО ВД 2 оч №1. Обед. Подготовка к ТО
24.03 | чт | ТО КР Boge № 3 (обогощение). Обед. РКС 12 осмотр.
25.03 | пт | Осмотр ВД 1 шихты. Обед. Осмотр компрессоров КСМД. Наведение порядка
26.03 | сб
27.03 | вс
28.03 | пн | Объезд. Наведение порядка. Обед. Наряд. Обдув вентилятора на перегрузке. | Замена Шкивов на пульпанасосной
29.03 | вт | Не помню. Обед. Предварительная уборка на комбинатской.
30.03 | ср | Объезд. Отчистка дальнего компрессора на Комбинатской. Обед. | Обдув на 3-ей очереди. Сбор на Комбинатской.
31.03 | чт | Запуск ГТиДМ, Снятие радиатора с РКС-12. Обед. Новое сгущение ТО КП 1 где 2
1.04 | пт | РКС 12 установка РАД. Проверка КП на ГТиДМ. | (Подтекает фланец под ВП) ТО воздуходувки на 3 очереди.(!)
2.04 | сб
3.04 | вс
4.04 | пн | Объезд ГТК. На РКС-12 не работает термостат, в ЦТА оба кезера надо перезаправить осушки.
5.04 | вт | Ремонт компрессора на РКС-12
6.04 | ср | Завоз пары на комбинатскую
7.04 | чт | Монтаж пары и двигателя на комбинатской
8.04 | пт | ТО Ремеза ДОФ ЦТК и ЛИ 2348ч
9.04 | сб
10.04 | вс
11.04 | пн | Объезд ГТК. Монтаж на комбинатской
12.04 | вт | Монтаж пары и двигателя на комбинатской
13.04 | ср | ТО Компраг ЦТК и ЛИ 15138ч
14.04 | чт | Запуск Аирпул на шихте 12810ч, ТО Ренер 3,0 ЦТК и ЛИ 12292ч
15.04 | пт | ТО на комбинатской, 31460ч. Демонтаж вент. На Рудной
16.04 | сб
17.04 | вс
18.04 | пн | Объезд ГТК. Монтаж вентилятора на Рудной 25628ч
19.04 | вт | Пробный пуск комбинатской, проверка винта
20.04 | ср | ТО компрессора Ренер ЦТК и ЛИ 8095ч, демонтаж винта
21.04 | чт | Замена шестерен на Комбинатской. Замена в/ф на Аерцен №1 3 очереди 46294ч. | Да, +Ремонт пускателя Boge ЦТК и ЛИ 11631ч.
22.04 | пт | ТО компрессора Атлас Копко №3 на 3 очереди, обдув Кезера на шихте
23.04 | сб
24.04 | вс
25.04 | пн | Объезд ГТК. Дефектовка на Комбинатской, снятие показаний по фабрике.
26.04 | вт | Объезд шихты, ЦТК и ЛИ. Комбинатская.
27.04 | ср | Запуск компрессора на сгущении, замена конденсатоотводчиков осушек на шихте | Установка фильтров
28.04 | чт | ТО компрессоров Кезер 17902ч, шиномонтаж, Комаро ГТ и ДМ 6521ч
29.04 | пт | ТО в/д №5 на шихте
30.04 | сб
1.05 | вс
2.05 | пн
3.05 | вт
4.05 | ср | Объезд ГТК, дефектовка и ТО компрессора НВ-14 ЦТА 10744ч
5.05 | чт | Переборка блока шестерен на Комбинатской
6.05 | пт | ТО-4000 компрессора №2 на комбинатской, замена фильтров в/д №2 на 3 оч 24029ч.
7.05 | сб
8.05 | вс
9.05 | пн
10.05 | вт
11.05 | ср | Объезд ГТК, Пит-Стоп 19810ч, ЗРГО 1116ч, БМО
12.05 | чт | Демонтаж оборудования компрессоров №1 и 2 на обжиге.
13.05 | пт | Демонтаж оборудования компрессоров №1 и 2 на обжиге. Дефектовка термостата на сгущении.
14.05 | сб
15.05 | вс
16.05 | пн | Объезд ГТК, разборка пары на Комбинатской
17.05 | вт | Сборка Комбинатской
18.05 | ср | ТО Атлас копко №4 на 3 очереди, в/д 4 на шихте.
19.05 | чт | Сгущение (термостат) обкатка комбинатской, ремонт осушки Рудной
20.05 | пт | Обдув ПБ-1 компрессора №1-3
21.05 | сб
22.05 | вс
23.05 | пн | Объезд ГТК, замена фильтров на в/д №3 3 очереди 25017ч, комбинатская
24.05 | вт | Шихта, смазка двигателей. Перепись.
25.05 | ср | Пит-Стоп. ТО компрессора №1. Перепись показаний.
26.05 | чт | ТО кмпрессора на борту карьера, завоз масла на ДОФ
27.05 | пт | Уборка, ТО компрессора BOGE №1
28.05 | сб
29.05 | вс
30.05 | пн | Объезд ГТК, Шихта ТО ВД №2 12570ч, Шихта ВФ КП: 1034-15029ч и 1038-13906ч
31.05 | вт | ТО компрессора Kaeser 375. 1063
1.06 | ср | ТО компрессора Kaeser 375. 1063
2.06 | чт | ТО компрессора Kaeser 375. 1063 10599ч. Обдув ОС х3 на шихте
3.06 | пт | ТО В/Д -3м 12496ч. ГТиДМ что-то с пускателем
4.06 | сб
5.06 | вс
6.06 | пн | Объезд ГТК, вывоз фильтров на шихту. Замена пускателя ГТ и ДМ.
7.06 | вт | ТО компрессора Kaeser 375 № 1066 на обжиге
8.06 | ср | ТО компрессора Kaeser 375 № 1066 на обжиге 11038ч
9.06 | чт | ТО компрессора Kaeser 375 № 1064 на обжиге
10.06 | пт | ТО компрессора Kaeser 375 № 1064 на обжиге 11206ч
11.06 | сб
12.06 | вс
13.06 | пн
14.06 | вт | Объезд ГТК, Пит-Стоп, ЗРГО, БМО; ТО в/д №6 шихта
15.06 | ср | ТО осушителей шихты. ОС №2 (1103):18903, ОС №1 (1100):19286, ОС №3 (1101):15222
16.06 | чт | ТО компрессора плазмореза 361ч, дефектовка осушителя (нужен компрессор)
17.06 | пт | ТО компрессора Dali на пульпонасосной 32531ч
18.06 | сб
19.06 | вс
20.06 | пн | Объезд ГТК, ТО компрессора Kaeser ЦТА
21.06 | вт | ТО компрессора Kaeser ЦТА 54840ч, разборка, дефектовка осушителя
22.06 | ср | Демонтаж осушителя плазмореза, проверка компрессоров станции "Комбинатская"
23.06 | чт | Продувка компрессоров на шихте
24.06 | пт | Доливка масла в компрессор №2 шихты.
25.06 | сб
26.06 | вс
27.06 | пн | Объезд ГТК, снятие показаний
28.06 | вт | ТО компрессора Boge№3 на обогащении 9074ч , ремонт в/д отм.-3м (ДД)
29.06 | ср | ТО компрессора на ст. Рудная, 26558ч
30.06 | чт | ТО компрессора №3 на ПБ-1 7776ч
1.07 | пт | ТО компрессора Аирпул на шихте. 14628ч
2.07 | сб
3.07 | вс
4.07 | пн | Объезд ГТК, Пит-Стоп, замена в/ф на НВ-14, замена ремней на в/д№1 обжига 6783ч | Да
5.07 | вт | ТО компрессора №2 на ПБ-1 7022ч | Да
6.07 | ср | Ремонт в/д №5 на обжиге | Да
7.07 | чт | Ремонт в/д №5 на обжиге | Да
8.07 | пт | ТО Компрессор Boge C15LDR-750 ЦТК и ЛИ. 11 880ч. | Да
9.07 | сб
10.07 | вс
11.07 | пн | Объезд ГТК, ТО компрессора Atlas Copco GA7 №1 нов.сгущ. 29880ч. | Да, +Посмотрели комбинатскую
12.07 | вт | Продувка компрессоров № 3 и 4 на 3 очереди (6750ч на ПБ 2.3) ТО компрессора Comaro MD 37-08 | КП Comaro КСМД (ВФ, Масло, МФ)-11591ч. ВД 2 на 3оч. только вкл. dP:-0,025
13.07 | ср | ТО компрессора REMEZA ВК75Е-13 на КСМД 113ч | Да
14.07 | чт | Монтаж ЧРП на в/д №5 | Да
15.07 | пт | Монтаж ЧРП на в/д №5, ТО KAESER SM13 на перегрузке | Да, +Фильтры для ПБ1.1
16.07 | сб
17.07 | вс
18.07 | пн | Объезд ГТК | Да + Уборка
19.07 | вт | Дообъезд, замена клапанов на ЦТА, обход шихты и комбинатской. | Да. Шихта без ошибок. На КП скинуть ТО ремней(которых нет). Комб. 80-85°C. Чистка инстр-нта
20.07 | ср | в/д №5 просмотр истории ошибок, обход компрессоров обжига, ЦТК и ЛИ. | Да. Крит.ошибок нет. KAESER M4.2: ВФ h↑ (ТО ВФ: -67ч). Лабы COMPRAG error:A.2128(↑t).Скинул
21.07 | чт | Монтаж арматуры для конденсатоотводчика на РКС-12 | Подготовка к установке конденсатоотводчика на ресивере РКС-12. Мытьё канистр.
22.07 | пт | Установлен конденсатоотводчик на РКС-12 (выброс из контейнера) | Да. Никита: Сброшена ошибка на ОС Шихты (↑P). Перетащил пустые бочки к воротам.
23.07 | сб |  | 20.07: +Скинул предупреждение о ТО у охладителя на ДОФ (инструкция в облаке).
24.07 | вс |  | 22.07: +Н: Чистка вытяжки в цеху покраски. Заполнил путёвки. Аерпул 11 осмотрен.
25.07 | пн | Объезд ГТК, Пит-Стоп ТО компрессора L55-10A CompAir №2 | Да.
26.07 | вт | ТО в/д №5 на шихте | Да. Обход + объезд
27.07 | ср | ТО конденсатоотводчика на осушителе №3 на шихте, ревизия остальных и на обжиге | Да. Заправка и мытьё Нивы.
28.07 | чт | ТО компрессора KAESER CSD 85T на шиномонтаже | Да. 19863ч
29.07 | пт | Настройка компрессоров на шихте, ТО компрессора Dali на КСМД | Да. Проверка ЦТА (шины) и ТО: 1261ч. Не сбросили.
30.07 | сб
31.07 | вс
1.08 | пн | Объезд компрессоров ГТК, ТО компрессора №3 на 3 очереди, продувка №4 | Да, 34197ч
2.08 | вт | Демонтаж винта с ДОФ, монтаж на компрессор шихты | Да.
3.08 | ср | Обдув компрессоров ПБ-2 | Да.
4.08 | чт | Ремонт двигателя компрессора №1 на Комбинатской (разборка, завоз з/частей) | Да. КП и ДВ разделены
5.08 | пт | Ремонт двигателя компрессора №1 на Комбинатской | Да, но есть одно "Но"
6.08 | сб
7.08 | вс
8.08 | пн | Объезд компрессоров ГТК | Да.
9.08 | вт | Ремонт компрессора Ремеза на КСМД | замена РКФ, реле установлено б/у
10.08 | ср | ТО компрессора №4 на 3 очереди | Да, 8475ч. Уставки: №4 = 6.0 (60% загрузки), №3 = 5,7 (20% загрузки)
11.08 | чт | ТО компресора BOGE SLF 125 №1, ремонт в/д №1 на 3 очереди | Да. 50137ч
12.08 | пт | Вывоз двигателя с Комбинатской в цех для диагностики, ремонт Ренера ЦТК и ЛИ | Да. + Долито масло, починен RENNER
13.08 | сб
14.08 | вс
15.08 | пн | Объезд компрессоров ГТК, ТО компрессора Comaro SB 15-10 на РКС-12 | Да. 22539ч. +почищена крышка, немного двигатель и дополнена таблица
16.08 | вт | Ремонт панели компрессора перегрузки | Да. Уставка: №4 = 6.1 (60% загрузки), №3 = 5,5 (0% загрузки). Осмотр осушек 2 очереди.
17.08 | ср | ТО Компрессора Remeza ВК15Е-10-500Д (4252ч - после ТО) | Да. (заменили масло на Renner сгущении у ДОФа). Подготовка к ТО на комб-й. Обход для SN
18.08 | чт | ТО Компрессора №2 на станции Комбинатская | Да. Atlas Copco №2 -26310ч. Renner (сгущ) - 13286ч.
19.08 | пт | ТО Компрессора COMPRAG ARD-1108 | Да. 16967ч + Проверка станций на предмет беспорядка
20.08 | сб
21.08 | вс
22.08 | пн | Объезд компрессоров ГТК, Ремонт винта компрессора шихты, сборка двигателя №1 комбинатск. | Объез. Сброс /!\ о ТО на рудной. R (на 2 оч. ВД №3) = 111 Ом. Снят потенциометр с КП на 2ОЧ
23.08 | вт | Сборка компрессора шихты
24.08 | ср
25.08 | чт
26.08 | пт | Снятие наработки со всех компрессоров.
27.08 | сб
28.08 | вс
29.08 | пн | Объезд ГТК.
30.08 | вт
31.08 | ср
1.09 | чт
2.09 | пт
3.09 | сб
4.09 | вс
5.09 | пн | Объезд ГТК.
6.09 | вт
7.09 | ср
8.09 | чт
9.09 | пт
10.09 | сб |  | Предотпускное настроение!
11.09 | вс |  | Ещё более предотпускное настроение!!!
12.09 | пн | Объезд ГТК. | Никита в отпуске 26 дней
13.09 | вт |  | Никита в отпуске
14.09 | ср |  | Никита в отпуске
15.09 | чт |  | Никита в отпуске
16.09 | пт |  | Никита в отпуске
17.09 | сб |  | Никита в отпуске
18.09 | вс |  | Никита в отпуске
19.09 | пн | Объезд ГТК. | Никита в отпуске
20.09 | вт |  | Никита в отпуске
21.09 | ср |  | Никита в отпуске
22.09 | чт |  | Никита в отпуске
23.09 | пт |  | Никита в отпуске
24.09 | сб |  | Никита в отпуске
25.09 | вс |  | Никита в отпуске
26.09 | пн | Объезд ГТК. | Никита в отпуске
27.09 | вт |  | Никита в отпуске
28.09 | ср |  | Никита в отпуске
29.09 | чт |  | Никита в отпуске
30.09 | пт |  | Никита в отпуске
1.10 | сб |  | Никита в отпуске
2.10 | вс |  | Никита в отпуске
3.10 | пн | Объезд ГТК. | Никита в отпуске
4.10 | вт |  | Никита в отпуске
5.10 | ср |  | Никита в отпуске
6.10 | чт |  | Никита в отпуске
7.10 | пт |  | Никита в отпуске
8.10 | сб |  | Никита в отпуске + выходной в подарок!
9.10 | вс |  | Никита в отпуске + ещё один выходной в подарок!
10.10 | пн | Объезд ГТК.
11.10 | вт
12.10 | ср
13.10 | чт
14.10 | пт
15.10 | сб
16.10 | вс
17.10 | пн | Объезд ГТК.
18.10 | вт
19.10 | ср
20.10 | чт
21.10 | пт
22.10 | сб
23.10 | вс
24.10 | пн | Объезд ГТК.
25.10 | вт
26.10 | ср
27.10 | чт
28.10 | пт
29.10 | сб
30.10 | вс
31.10 | пн | Объезд ГТК.
1.11 | вт
2.11 | ср
3.11 | чт
4.11 | пт
5.11 | сб
6.11 | вс
7.11 | пн | Объезд ГТК.
8.11 | вт
9.11 | ср
10.11 | чт
11.11 | пт
12.11 | сб
13.11 | вс
14.11 | пн | Объезд ГТК.
15.11 | вт
16.11 | ср
17.11 | чт
18.11 | пт
19.11 | сб
20.11 | вс
21.11 | пн | Объезд ГТК.
22.11 | вт
23.11 | ср
24.11 | чт
25.11 | пт
26.11 | сб
27.11 | вс
28.11 | пн | Объезд ГТК.
29.11 | вт
30.11 | ср
1.12 | чт
2.12 | пт
3.12 | сб
4.12 | вс
5.12 | пн | Объезд ГТК.
6.12 | вт
7.12 | ср
8.12 | чт
9.12 | пт
10.12 | сб
11.12 | вс
12.12 | пн | Объезд ГТК.
13.12 | вт
14.12 | ср
15.12 | чт
16.12 | пт
17.12 | сб
18.12 | вс
19.12 | пн | Объезд ГТК.
20.12 | вт
21.12 | ср
22.12 | чт
23.12 | пт
24.12 | сб
25.12 | вс
26.12 | пн | Объезд ГТК.
27.12 | вт
28.12 | ср
29.12 | чт
30.12 | пт
31.12 | сб